| Микрошприцы Газоплотные (GASTIGHT®) |
| --- |
| Серия 1000 |
| Объём | 1 mL | 1.25 mL | 2.5 mL | 5 mL | 10 mL | 25 mL | 50 mL | 100 mL |
| Модель | 1001 | 1001.25 | 1002 | 1005 | 1010 | 1025 | 1050 | 1100 |
| Длина шкалы, см | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
| Количество делений шкалы | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 |
| Максимальная цена делений, мкл | 0.1 | 0.125 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2,5 | 5 | 5 |
| Средняя цена делений, мкл | 0.02 | 0.025 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 1 |
| Минимальная цена делений, мкл | 0.01 | 0.0125 | 0.025 | 0.05 | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 0.5 |
| Максимальная раб.температура°C * | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| * для соединения игл N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальная раб.температура,°C | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 80 | 80 | 80 |
| Минимальная раб. температура,°C | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Стандартный калибр иглы( gauge) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Стандартная длина иглы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дюймы. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |
| см | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |  |  |  |
| Стандартный тип иглы | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |
| «Мертвый» объём стандартной иглы, µL | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 6,70 |  |  |  |
| Серия 1700 |
| Объём | 10 µL | 25 µL | 50 µL | 100 µL | 250 µL | 500 µL |  |  |
| Модель | 1701 | 1702 | 1705 | 1710 | 1725 | 1750 |  |  |
| Длина шкалы, см | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |
| Количество делений шкалы | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| Максимальная цена делений, мкл | 1 | 2,5 | 5 | 10 | 25 | 50 |  |  |
| Средняя цена делений, мкл | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 |  |  |
| Минимальная цена делений, мкл | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2,5 | 5 |  |  |
| Максимальная раб.температура°C * | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  |
| * для соединения игл N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальная раб.температура,°C | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |  |  |
| Минимальная раб. температура,°C | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |
| Стандартный калибр иглы( gauge) | 26s | 22s | 22s | 22s | 22s | 22 |  |  |
| Стандартная длина иглы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дюймы. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |
| см | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |  |  |
| Стандартный тип иглы | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |
| «Мертвый» объём стандартной иглы, µL | .52 | .90 | .90 | .90 | .90 | июн.70 |  |  |
| Серия 1800 |
| Объём | 10 µL | 25 µL | 50 µL | 100 µL | 250 µL |  |  |  |
| Модель | 1801 | 1802 | 1805 | 1810 | 1825 |  |  |  |
| Длина шкалы, см | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |
| Количество делений шкалы | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| Максимальная цена делений, мкл | 1 | 2,5 | 5 | 10 | 25 |  |  |  |
| Средняя цена делений, мкл | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 |  |  |  |
| Минимальная цена делений, мкл | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2,5 |  |  |  |
| Максимальная раб.температура°C * | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  |  |
| * для соединения игл N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальная раб.температура,°C | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |  |  |  |
| Минимальная раб. температура,°C | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |
| Стандартный калибр иглы( gauge) | 26s | 22s | 22s | 22s | 22s |  |  |  |
| Стандартная длина иглы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дюймы. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |
| см | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |  |  |  |
| Стандартный тип иглы | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |
| «Мертвый» объём стандартной иглы, µL, µL | .52 | .90 | .90 | .90 | .90 |  |  |  |