| Микрошприцы Microliter™ |
| --- |
| Серия 7000 ( модифицированные) |
| Объём | 0.5 µL | 0.5 µL | 1 µL | 1 µL | 2 µL | 2 µL | 5µL |
| Модель | 7000.50C | 7000.5 | 7001 | 7101 | 7002 | 7102 | 7105 |
| Длина шкалы, см | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Количество делений шкалы | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Максимальная цена делений, мкл | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 |
| Средняя цена делений, мкл | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.1 |
| Минимальная цена делений, мкл | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
| Максимальная раб.температура,°C | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Минимальная раб. температура,°C | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Стандартный калибр иглы( gauge) | 32 | 25 | 25s | 22s | 25 | 23 | 24 |
| Стандартная длина иглы |  |  |  |  |  |  |  |
| дюймы. | 3,94 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 |
| см | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| «Мертвый» объём стандартной иглы, µL | .52 | .52 | .90 | .90 | .90 | .90 | 6,70 |
| Серия 600 |
| Объём | 2.5 µL | 5 µL |  |  |  |  |  |
| Модель | 62 | 65 |  |  |  |  |  |
| Длина шкалы, см | 2,7 | 2,7 |  |  |  |  |  |
| Количество делений шкалы | 50 | 50 |  |  |  |  |  |
| Максимальная цена делений, мкл | 0.5 | 1 |  |  |  |  |  |
| Средняя цена делений, мкл | 0.1 | 0.2 |  |  |  |  |  |
| Минимальная цена делений, мкл | 0.05 | 0.1 |  |  |  |  |  |
| Максимальная раб.температура,°C | 115 | 115 |  |  |  |  |  |
| Минимальная раб. температура,°C | 10 | 10 |  |  |  |  |  |
| Стандартный калибр иглы( gauge) | 22s | 22s |  |  |  |  |  |
| Стандартная длина иглы |  |  |  |  |  |  |  |
| дюймы. | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| см | 51 | 51 |  |  |  |  |  |
| Стандартный тип иглы | 3 | 3 |  |  |  |  |  |
| «Мертвый» объём стандартной иглы, µL | .90 | .90 |  |  |  |  |  |
| Серия 700 |
| Объём | 5 µL | 10 µL | 25 µL | 50 µL | 100 µL | 250 µL | 500 µL |
| Модель | 75 | 701 | 702 | 705 | 710 | 725 | 750 |
| Длина шкалы, см | 5,41 | 5,41 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Количество делений шкалы | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Максимальная цена делений, мкл | 0.5 | 1 | 2,5 | 5 | 10 | 25 | 50 |
| Средняя цена делений, мкл | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 |
| Минимальная цена делений, мкл | 0.05 | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2,5 | 5 |
| Максимальная раб.температура°C * | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| * для соединения игл N |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальная раб.температура,°C | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Минимальная раб. температура,°C | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Стандартный калибр иглы( gauge) | 26s | 26s | 22s | 22s | 22s | 22s | 22 |
| Стандартная длина иглы |  |  |  |  |  |  |  |
| дюймы. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| см | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Стандартный тип иглы | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| «Мертвый» объём стандартной иглы, µL, µL | .52 | .52 | .90 | .90 | .90 | .90 | 6,70 |
| Серия 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| Объём | 5 µL | 10 µL | 25 µL | 50 µL | 100 µL | 250 µL |  |
| Модель | 85 | 801 | 802 | 805 | 810 | 825 |  |
| Длина шкалы, см | 5,41 | 5,41 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |
| Количество делений шкалы | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Максимальная цена делений, мкл | 0.5 | 1 | 2,50 | 5 | 10 | 25 |  |
| Средняя цена делений, мкл | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 |  |
| Минимальная цена делений, мкл | 0.05 | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2,50 |  |
| Максимальная раб.температура°C * | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |
| * для соединения игл N |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальная раб.температура,°C | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |  |
| Минимальная раб. температура,°C | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| Стандартный калибр иглы( gauge) | 26s | 26s | 22s | 22s | 22s | 22s |  |
| Стандартная длина иглы |  |  |  |  |  |  |  |
| дюймы. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| см | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |  |
| Стандартный тип иглы | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| «Мертвый» объём стандартной иглы, µL | .52 | .52 | .90 | .90 | .90 | .90 |  |
| Серия 900 |  |  |  |  |  |  |  |
| Объём | 5 µL | 10 µL |  |  |  |  |  |
| Модель | 95 | 901 |  |  |  |  |  |
| Длина шкалы, см | 5,41 | 5,41 |  |  |  |  |  |
| Количество делений шкалы | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| Максимальная цена делений, мкл | 0.5 | 1 |  |  |  |  |  |
| Средняя цена делений, мкл | 0.1 | 0.2 |  |  |  |  |  |
| Минимальная цена делений, мкл | 0.05 | 0.1 |  |  |  |  |  |
| Максимальная раб.температура°C * | 50 | 50 |  |  |  |  |  |
| * для соединения игл N |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальная раб.температура,°C | 115 | 115 |  |  |  |  |  |
| Минимальная раб. температура,°C | 10 | 10 |  |  |  |  |  |
| Стандартный калибр иглы( gauge) | 26s | 26s |  |  |  |  |  |
| Стандартная длина иглы |  |  |  |  |  |  |  |
| дюймы. | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| см | 51 | 51 |  |  |  |  |  |
| Стандартный тип иглы | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| «Мертвый» объём стандартной иглы, µL µL | .52 | .52 |  |  |  |  |  |