| ПАРАМЕТРЫ ИГЛ |
| --- |
|  | Внешний диаметр | Внутренний диаметр | Объём |
| Gauge | Дюимы | мм | Дюимы | мм | мкл/дюйм |
| 33 | .0080-.0085 | 0.21 | .0035-.0050 | 0.11 | 0.20 |
| 32 | .0090-.0095 | 0.24 | .0035-.0050 | 0.11 | 0.20 |
| 31 | .0100-.0105 | 0.26 | .0045-.0060 | 0.13 | 0.34 |
| 30 | .0120-.0125 | 0.31 | .0055-.0070 | 0.16 | 0.45 |
| 29 | .0130-.0135 | 0.34 | .0065-.0080 | 0.18 | 0.63 |
| 28 | .0140-.0145 | 0.36 | .0065-.0080 | 0.18 | 0.63 |
| 27 | .0160-.0165 | 0.41 | .0075-.0090 | 0.21 | 0.80 |
| 26s | .0184-.0189 | 0.47 | .0045-.0055 | 0.13 | 0.26 |
| 26 | .0180-.0185 | 0.46 | .0095-.0110 | 0.26 | 1,25 |
| 25s | .0200-.0205 | 0.51 | .0055-.0065 | 0.15 | 0.45 |
| 25 | .0200-.0205 | 0.51 | .0095-.0110 | 0.26 | 1,25 |
| 24 | .0220-.0225 | 0.57 | .0115-.0130 | 0.31 | 1,80 |
| 23s | .0250-.0255 | 0.64 | .0040-.0051 | 0.12 | 0.25 |
| 23 | .0250-.0225 | 0.64 | .0125-.0140 | 0.34 | 2,17 |
| 22s | .0280-.0285 | 0.72 | .0055-.0065 | 0.15 | 0.45 |
| 22 | .0280-.0285 | 0.72 | .0155-.0170 | 0.41 | 3,35 |
| 21 | .0320-.0325 | 0.82 | .0195-.0210 | 0.51 | 5,19 |
| 20 | .0355-.0360 | 0.91 | .0230-.0245 | 0.60 | 6,71 |
| 19 | .0415-.0425 | 1,70 | .0255-.0285 | 0.69 | 9,50 |
| 18 | .0495-.0505 | 1,27 | .0315-.0345 | 0.84 | 14,08 |
| 17 | .0575-.0580 | 1,47 | .0405-.0435 | 1,07 | 22.84 |
| 16 | .0645-.0655 | 1,65 | .0455-.0485 | 1,19 | 28.25 |
| 15 | .0715-.0725 | 1,83 | .0525-.0555 | 1,37 | 37.44 |
| 14 | .0820-.0840 | 2,10 | .0610-.0600 | 1,60 | 51.07 |
| 13 | .0940-.0960 | 2,41 | .0690-.0730 | 1,80 | 64.63 |
| 12 | .1080-.1100 | 2,77 | .0830-.0870 | 2,16 | 93.07 |
| 11 | .1190-.1210 | 3,05 | .0920-.0960 | 2,39 | 113.00 |
| 10 | .1330-.1350 | 3,40 | .1040-.1080 | 2,69 | 143.28 |