Типы соединений иглы и цилиндра шприца

N, Зацементированная  игла

В шприцах малого  объема иглы цементируют в стеклянный цилиндр, и начало иглы совпадает с нулевой отметкой шкалы. При этом типе соединения, мертвый объем ограничен внутренним объемом иглы. Калибр  иглы определен объемом шприца и не изменяется по требованию заказчика. Не «автоклавируется».

SN, Специальная зацементированная игла

Для шприцов малого объёма. Тип соединения  аналогичен «N», калибр, длина и форма кончика иглы определяется заказчиком

LTN, Наконечник типа «Luer», зацементированная игла.

Иглы цементируют в стеклянный цилиндр, и начало иглы совпадает с нулевой отметкой шкалы. С этим типом соединения, мертвый объем ограничен внутренним объемом иглы. Калибр  иглы определен объемом шприца и не изменяется по требованию заказчика. Не «автоклавируется»

LTSN, Наконечник типа «Luer»,специальная зацементированная игла

Тип соединения аналогичен «LTN» калибр,  длина и форма кончика иглы определяется заказчиком

LT, Наконечник  типа «Luer» иглы сменные, одевающиеся на коническое завершение цилиндра шприца.

Это завершение увеличивает мертвый объем в шприце. «Автоклавируется» в разобранном виде.

RN, Сменная Игла.

Начало иглы помещаться точно в нулевой точке окончания шприца. Пользователи могут выбрать калибр иглы, длину, и форму кончика иглы. При таком соединении не увеличивается мертвый объем шприца и идеально, когда есть риск засорения иглы. «Автоклавируется» в разобранном виде.

KH , Втулка с насечкой

Втулка с насечкой используется только в Серии 7000

Игла является сменной, но с ограниченным числом доступных шаблонов, так как  плунжер точно подогнан к игле.

Может «автоклавироваться» в разобранном виде. Но это сокращает жизнь шприца.

TLL, PTFE. Место соединения баллона микрошприца с иглой имеет вид цилиндра, выполненного из ПТФЭ с никелированной медной втулкой захвата. Используются иглы Kel-F, металлические иглы. «Автоклавируется», когда демонтировано, за исключением шприцов объёмом 25 мл и более. Повторное «автоклавирование»сократит жизнь шприца.

SL, SampleLock. Типовой замок соединяет клапан ( вкл/выкл) шприца с иглой RN.

Подобное  соединение баллона микрошприца и иглы используются  для забора и транспортировки газообразных образцов, ручного ввода  пробы в хроматографическом анализе. Не «автоклавируется».