Установочный столик предназначен для размещения хроматографических пластин при нанесении на них обнаруживающего реагента.

Столик изготовлен из нержавеющей стали или винипласта и имеет размеры: ширина - 100 мм, высота - 140 мм.